Утверждено:

Приказ №ВДК-Вн-П-\_\_\_\_\_/2023

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023г.

**РЕГЛАМЕНТ ПРОЦЕССА**

Регламент подключения (технологического присоединения)

к централизованным системам холодного водоснабжения

и/или водоотведения ООО «Водоканал»

Исполнитель: ведущий инженер технического отдела Янченко К.И.

1. **Общие положения**

Порядок подключения (технологического присоединения) объектов к централизованным системам холодного водоснабжения и/или водоотведения определен:

- «Градостроительным кодексом Российской Федерации» от 29.12.2004г. №190-ФЗ;

- Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011г. №416-ФЗ;

- «Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения», утвержденными постановлением Правительства РФ от 30.11.2021г. №2130 (далее «Правила подключения»);

- «Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», утвержденными постановлением Правительства РФ от 13.05.2013г. №406.

Подключение (технологическое присоединение) объектов к централизованным системам холодного водоснабжения и/или водоотведения ООО «Водоканал» проводится в несколько этапов (данный процесс представлен блок-схемой подключения к централизованным системам холодного водоснабжения и/или водоотведения – см. приложение №1).

1. **Получение технических условий**
	1. Заявитель, планирующий осуществить подключение (технологическое присоединение), обращается в ООО «Водоканал» с заявлением о выдаче технических условий на подключение (технологическое присоединение), определяющих максимальную нагрузку подключения (технологического присоединения) и возможную точку (точки) присоединения.

С запросом о выдаче технических условий в ООО «Водоканал» вправе обратиться:

а) правообладатель земельного участка и (или) подключаемого объекта;

б) лицо, которому в предусмотренных земельным законодательством случаях выдано разрешение на использование земель или земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельного участка и установления сервитута, публичного сервитута, а также лицо, являющееся обладателем сервитута или публичного сервитута, которые установлены в соответствии с гражданским законодательством, земельным законодательством;

в) лицо, с которым заключен договор о комплексном развитии территории, при наличии утвержденных в установленных порядке проекта планировки территории комплексного развития, комплексной схемы инженерного обеспечения территории комплексного развития, схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, градостроительном плане земельного участка;

г) федеральный орган исполнительной власти, исполнительный орган субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, юридическое лицо, созданное Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием, иные юридические лица при наличии решения о предварительном согласовании предоставления им земельного участка в целях строительства объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (в случаях, предусмотренных статьей 52.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

* 1. Запрос о выдаче технических условий должен содержать:

а) наименование исполнителя, которому направлен запрос;

б) сведения о лице, обратившемся с запросом о выдаче технических условий, и его контактные данные:

для органов государственной власти и местного самоуправления - полное и сокращенное наименование органа, реквизиты нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется деятельность указанного органа, место нахождения, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты;

для юридических лиц - полное и сокращенное наименования, основной государственный регистрационный номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика, место нахождения и адрес, указанные в Едином государственном реестре юридических лиц, почтовый адрес, фактический адрес, контактный телефон, адрес электронной почты;

для индивидуальных предпринимателей - наименование, основной государственный регистрационный номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, идентификационный номер налогоплательщика, адрес регистрации по месту жительства, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты;

для физических лиц - фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), дата рождения, данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, идентификационный номер налогоплательщика, страховой номер индивидуального лицевого счета, адрес регистрации по месту жительства, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты;

в) основания обращения с запросом о выдаче технических условий (указание, кем именно из перечня лиц, имеющих право обратиться с запросом о выдаче технических условий, является это лицо, а для правообладателя земельного участка также информация о праве лица на земельный участок, на котором расположен подключаемый объект, основания возникновения такого права, сведения о документе, подтверждающем наличие такого права);

г) информацию о предельных параметрах разрешенного строительства (реконструкции, модернизации) подключаемых объектов, соответствующих этому земельному участку;

д) вид централизованной системы, для подключения к которой направляется запрос о выдаче технических условий (централизованная система холодного водоснабжения, централизованная система водоотведения), а также необходимые виды ресурсов или услуг, планируемых к получению через такую централизованную систему (получение питьевой, технической или горячей воды, сброс хозяйственно-бытовых, производственных или поверхностных сточных вод);

е) планируемая величина максимальной необходимой мощности (нагрузки);

ж) планируемый срок ввода в эксплуатацию подключаемого объекта (при наличии соответствующей информации).

2.3. К запросу о выдаче технических условий должны быть приложены:

а) копии учредительных документов (для физических лиц - копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность), а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего запрос;

б) копии правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на земельный участок, на котором размещен (планируется к размещению) подключаемый объект или который является подключаемым объектом (для правообладателя земельного участка). При представлении в качестве правоудостоверяющего документа выписки из Единого государственного реестра недвижимости такая выписка должна быть получена не ранее чем за 30 календарных дней до дня направления запроса о выдаче технических условий;

для лиц, указанных в подпункте "в" пункта 2.1 настоящего Регламента - копия договора о комплексном развитии территории;

для лиц, указанных в подпункте "г" пункта 2.1 настоящего Регламента - копия решения о предварительном согласовании предоставления таким лицам земельного участка в целях строительства объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;

в) копии правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на подключаемый объект, ранее построенный и введенный в эксплуатацию. При представлении в качестве правоудостоверяющего документа выписки из Единого государственного реестра недвижимости такая выписка должна быть получена не ранее чем за 30 календарных дней до дня направления запроса о выдаче технических условий;

г) документы, содержащие информацию о границах земельного участка, на котором размещен (планируется к размещению) подключаемый объект (топографическая карта земельного участка в масштабе 1:500 с указанием границ такого земельного участка (при наличии) или копия разрешения на использование земель или земельного участка с приложением схемы границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории);

д) градостроительный план земельного участка (при его наличии);

е) копия договора на подготовку проектной документации на подключаемый объект, содержащего условие об обеспечении получения лицом, обратившемся с запросом, технических условий (при обращении за выдачей технических условий лиц, заключивших договор подряда на подготовку проектной документации, определяемые в соответствии с частью 5.2 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, если обеспечение получения указанным физическим или юридическим лицом технических условий предусмотрено договором о подготовке проектной документации).

2.4. Запрос о выдаче технических условий на подключение (технологическое присоединение) и прилагаемые документы могут быть переданы одним из следующих способов:

а) нарочно или по электронной почте office@vdk.ru в группу делопроизводства и документооборота по пр.Строителей, 98;

б) онлайн через форму отправки пакета документов на сайте <https://www.vdk.ru>;

в) на бумажном носителе через «Почту России» по адресу: 654005, г.Новокузнецк, пр.Строителей, 98.

2.5. Технические условия подключения объекта к централизованным системам холодного водоснабжения и/или водоотведения (при наличии технической возможности подключения) ООО «Водоканал» предоставляет заявителю в течение 7 рабочих дней с даты получения запроса (без взимания платы), либо направляет мотивированный отказ в выдаче технических условий (при отсутствии технической возможности подключения).

2.6. Техническая возможность подключения подключаемого объекта к централизованным системам холодного водоснабжения и/или водоотведения определяется в соответствии с пунктом 44 «Правил подключения».

2.7. В технических условиях указываются:

а) сведения об исполнителе (ООО «Водоканал»): полное и сокращенное наименования, основной государственный регистрационный номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц, место нахождения и адрес, указанные в Едином государственном реестре юридических лиц, почтовый адрес, фактический адрес, контактный телефон и адрес электронной почты;

б) информация о возможной точке (точках) присоединения (адрес или описание местоположения точки или номер колодца, или камеры);

в) информация о максимальной мощности (нагрузке) в возможных точках присоединения, в пределах которой исполнитель обязуется обеспечить возможность подключения подключаемого объекта;

г) срок действия технических условий.

2.8. Срок действия технических условий устанавливается исполнителем не менее чем на 3 года, а при комплексном развитии территории - не менее чем на 5 лет, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

В случае заключения договора о подключении технические условия, являющиеся приложением к такому договору, действуют до окончания срока действия такого договора.

2.9. Обязательства ООО «Водоканал» по обеспечению подключения объекта к централизованным системам холодного водоснабжения и/или водоотведения в соответствии с такими техническими условиями прекращаются в случае, если в течение 12 календарных месяцев (при комплексном развитии территории в течение 36 календарных месяцев) со дня выдачи технических условий заявителем не будет подано заявление о подключении объекта (заключении договора о подключении).

2.10. При смене правообладателя земельного участка, которому были выданы технические условия, новый правообладатель вправе воспользоваться этими техническими условиями, уведомив ООО «Водоканал» о смене правообладателя с приложением копий документов, подтверждающих такую смену.

1. **Заключение договора о подключении (технологическом присоединении)**
	1. Подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения и/или водоотведения осуществляется на основании договора о подключении (технологическом присоединении).
	2. Размер платы за подключение рассчитывается исходя из установленных тарифов на подключение (технологическое присоединение) с учетом величины подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки и расстояния от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя, в том числе водопроводных и/или канализационных сетей заявителя, до точки присоединения к централизованным системам холодного водоснабжения и/или водоотведения. В отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых превышает 250 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения и (или) водоотведения с наружным диаметром, превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки), размер платы за подключение устанавливается органом регулирования тарифов индивидуально с учетом расходов на реализацию мероприятий, обеспечивающих техническую возможность подключения, в том числе расходов на реконструкцию и (или) модернизацию существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.
	3. Для заключения договора о подключении заявитель направляет в адрес ООО «Водоканал» заявление о подключении, содержащее следующие сведения:

а) наименование исполнителя, которому направлено заявление о подключении;

б) сведения о заявителе и его контактные данные:

для органов государственной власти и местного самоуправления - полное и сокращенное наименование органа, реквизиты нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется деятельность указанного органа, место нахождения, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты;

для юридических лиц - полное и сокращенное наименования, основной государственный регистрационный номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика, место нахождения и адрес, указанные в Едином государственном реестре юридических лиц, почтовый адрес, фактический адрес, контактный телефон, адрес электронной почты;

для индивидуальных предпринимателей - наименование, основной государственный регистрационный номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, идентификационный номер налогоплательщика, адрес регистрации по месту жительства, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты;

для физических лиц - фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), дата рождения, данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, идентификационный номер налогоплательщика, страховой номер индивидуального лицевого счета, адрес регистрации по месту жительства, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты;

в) основания обращения с заявлением о подключении (указание, кем именно из перечня лиц, имеющих право обратиться с заявлением о подключении, является это лицо, а для правообладателя земельного участка также информация о праве лица на земельный участок, на который расположен подключаемый объект, основания возникновения такого права);

г) наименование и местонахождение подключаемого объекта;

д) вид централизованной системы, для подключения к которой подается заявление о подключении (централизованная система холодного водоснабжения, централизованная система водоотведения), необходимые виды ресурсов или услуг, планируемых к получению через такую централизованную систему (получение питьевой, технической или горячей воды, сброс хозяйственно-бытовых, производственных или поверхностных сточных вод);

е) основание для заключения договора о подключении;

ж) характеристика земельного участка, на котором располагается подключаемый объект, в том числе площадь, кадастровый номер, вид разрешенного использования такого земельного участка (за исключением направления заявления о подключении в случаях, указанных в абзацах втором - четвертом подпункта "б" пункта 26 «Правил подключения»);

з) данные об общей подключаемой мощности (нагрузке), включая данные о подключаемой мощности (нагрузке) по каждому этапу ввода подключаемых объектов;

и) информация о предельных параметрах разрешенного строительства, реконструкции, модернизации подключаемого объекта;

к) технические параметры подключаемого объекта (сведения о назначении объекта, высоте и об этажности зданий, строений, сооружений);

л) при подключении к централизованной системе холодного водоснабжения - наличие и возможность использования иных способов отведения сточных вод, кроме централизованных систем водоотведения; при подключении к централизованной системе водоотведения - наличие иных источников водоснабжения, кроме централизованных систем горячего и холодного водоснабжения с указанием объемов горячей и холодной воды, получаемой из таких иных источников водоснабжения;

м) номер и дата выдачи технических условий (в случае их получения до заключения договора о подключении);

н) информация о планируемых сроках строительства (реконструкции, модернизации) и ввода в эксплуатацию строящегося (реконструируемого, модернизируемого) подключаемого объекта;

о) расположение средств измерений и приборов учета горячей воды, холодной воды и сточных вод (при их наличии).

3.4. К заявлению о подключении должны быть приложены следующие документы:

а) копии учредительных документов (для физических лиц - копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность), а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление;

б) копии правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на земельный участок, на котором размещен (планируется к размещению) подключаемый объект или который является подключаемым объектом. При представлении в качестве правоудостоверяющего документа выписки из Единого государственного реестра недвижимости такая выписка должна быть получена не ранее чем за 30 календарных дней до дня направления заявления о подключении;

в) копии правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на подключаемый объект, ранее построенный и введенный в эксплуатацию, а для строящихся объектов - копия разрешения на строительство (за исключением объектов, для строительства которых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации выдача разрешения на строительство не требуется, и объектов, строительство которых находится в стадии архитектурно-строительного проектирования) при его наличии. При представлении в качестве правоудостоверяющего документа выписки из Единого государственного реестра недвижимости такая выписка должна быть получена не ранее чем за 30 календарных дней до дня направления заявления о подключении;

г) ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта;

д) топографическая карта земельного участка, на котором размещен (планируется к размещению) подключаемый объект, в масштабе 1:500 со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями, с указанием границ такого земельного участка, согласованная с эксплуатирующими организациями;

е) баланс водопотребления и водоотведения подключаемого объекта в период использования максимальной величины мощности (нагрузки) с указанием целей использования холодной воды и распределением объемов подключаемой мощности (нагрузки) по целям использования, в том числе на пожаротушение, периодические нужды, заполнение и опорожнение бассейнов, прием поверхностных сточных вод, а также с распределением общего объема сточных вод по канализационным выпускам (процентов);

ж) градостроительный план земельного участка, а при подключении водопроводных и канализационных сетей - проект планировки территории и проект межевания территории, в случае, если договором о подключении будет предусмотрено осуществление исполнителем работ по архитектурно-строительному проектированию, строительству, реконструкции или модернизации объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения на земельном участке заявителя (за исключением подключения жилых домов и ранее построенных, но не подключенных подключаемых объектов).

3.5. Запрос о подключении (технологическом присоединении) и прилагаемые документы могут быть переданы одним из следующих способов:

а) нарочно или по электронной почте office@vdk.ru в группу делопроизводства и документооборота по пр.Строителей, 98;

б) онлайн через форму отправки пакета документов на сайте <https://www.vdk.ru>;

в) на бумажном носителе через «Почту России» по адресу: 654005, г.Новокузнецк, пр.Строителей, 98.

3.6. Специалист ООО «Водоканал» в течение 3 рабочих дней рассматривает полученные от заявителя документы, анализирует их содержание, проверяет их на соответствие перечню и соответствие представленного баланса водопотребления и водоотведения техническим параметрам подключаемого объекта, целям обеспечения пожаротушения.

3.7. В случае непредставления заявителем сведений и документов в полном объеме, или при несоответствии представленного баланса водопотребления и водоотведения техническим параметрам подключаемого объекта, целям обеспечения пожаротушения, ООО «Водоканал» в течение 3 рабочих дней со дня получения заявления о подключении направляет заявителю уведомление о необходимости в течение 20 рабочих дней со дня его получения представить недостающие сведения и (или) документы и приостанавливает рассмотрение заявления о подключении на срок до получения недостающих сведений и (или) документов.

3.8. В случае непредставления заявителем недостающих сведений и (или) документов в течение указанного срока ООО «Водоканал» аннулирует заявление и уведомляет об этом заявителя в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об аннулировании указанного заявления.

3.9. В случае представления требуемых сведений и документов в полном объеме, специалист ООО «Водоканал» в течение 20 рабочих дней определяет к какому объекту (участку сети) централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения должно осуществляться подключение и при наличии технической возможности подключения направляет заявителю подписанный проект договора о подключении с приложением в том числе технических условий и расчета платы за подключение.

3.10. При необходимости установления платы за подключение в индивидуальном порядке (см. п.3.2) ООО «Водоканал» письменно информирует об этом заявителя с указанием её предварительного размера. Получив от заявителя письменное подтверждение о готовности подключения объекта, ООО «Водоканал» направляет пакет документов в орган регулирования тарифов. После утверждения такой платы (не позднее 10 рабочих дней со дня её установления) исполнитель направляет заявителю подписанный проект договора о подключении, включающий в том числе технические условия и расчет платы за подключение.

3.11. Заявитель подписывает 2 экземпляра проекта договора о подключении в течение 10 рабочих дней со дня получения подписанного ООО «Водоканал» проекта договора о подключении и направляет в указанный срок один экземпляр ООО «Водоканал» с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего проект договора о подключении (если такие документы не приложены к заявлению о подключении).

3.12. В случае несогласия с представленным проектом договора о подключении заявитель в течение 10 рабочих дней со дня получения подписанного ООО «Водоканал» проекта договора о подключении направляет ООО «Водоканал» мотивированный отказ от подписания проекта договора о подключении, к которому прилагает при необходимости протокол разногласий.

3.13. При направлении заявителем мотивированного отказа от подписания проекта договора о подключении и протокола разногласий ООО «Водоканал» обязан в течение 10 рабочих дней со дня получения мотивированного отказа рассмотреть его, принять меры по урегулированию разногласий и направить заявителю для подписания новый проект договора о подключении.

3.14. В случае ненаправления заявителем в ООО «Водоканал» подписанного проекта договора о подключении либо мотивированного отказа от подписания договора о подключении, ООО «Водоканал» вправе по истечении 20 рабочих дней со дня направления заявителю подписанного ООО «Водоканал» проекта договора о подключении аннулировать заявление о подключении и уведомить об этом заявителя в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об аннулировании указанного заявления.

3.15. В случае аннулирования заявления о подключении для заключения договора о подключении заявитель вправе повторно обратиться в ООО «Водоканал» с заявлением о подключении, при этом повторного представления документов в ООО «Водоканал» не требуется (если фактические обстоятельства на день подачи нового заявления о подключении по сравнению с указанными в представленных ранее документах не изменились и являются актуальными на день повторного представления).

3.16. ООО «Водоканал» представляет заявителю подписанный проект договора о подключении в течение 20 рабочих дней со дня получения повторного обращения.

**4. Подключение**

4.1. Подключение объектов к централизованным системам холодного водоснабжения и/или водоотведения при наличии на день заключения договора о подключении технической возможности подключения осуществляется в срок, который не может превышать 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, за исключением случаев, когда более длительные сроки указаны заявителем в заявлении о подключении или определены в договоре о подключении по соглашению между исполнителем и заявителем или следуют из «Правил подключения».

4.2. При технологическом присоединении объекта капитального строительства к централизованным системам (сетям) холодного водоснабжения и/или водоотведения в рамках договора о подключении (технологическом присоединении), ООО «Водоканал» выполняет следующие мероприятия:

- разработка проектной документации по строительству сетей водоснабжения и/или водоотведения до границы земельного участка подключаемого объекта (в случае подключения многоквартирного жилого дома - до границы инженерно-технических сетей);

- строительство сетей водоснабжения и/или водоотведения до границы земельного участка подключаемого объекта (в случае подключения многоквартирного жилого дома - до границы инженерно-технических сетей);

- рассмотрение (согласование) предоставленной заявителем проектной документации по объекту в части подключения к сетям водоснабжения и/или водоотведения (строительство внутриплощадочных и/или внутридомовых сетей);

- технический контроль в приемке работ по укладке водопроводных и/или канализационных сетей от объекта до точки подключения;

- приемка узла учета с установкой пломбы (пломб).

4.3. При технологическом присоединении объекта капитального строительства к централизованным системам (сетям) холодного водоснабжения и/или водоотведения в рамках договора о подключении (технологическом присоединении), заявитель выполняет следующие мероприятия:

- разработка в соответствии с параметрами подключения (технологического присоединения) и предоставление на согласование проектной документации в части подключения объекта к сетям водоснабжения и/или водоотведения (строительство внутриплощадочных и/или внутридомовых сетей);

- строительство наружных сетей водоснабжения и/или водоотведения от точки подключения на границе земельного участка до объекта в соответствие с проектом; строительство внутренних сетей водоснабжения и/или водоотведения;

- оборудование узла учета в соответствие с проектом;

- сдача пакета исполнительной документации по строительству сетей водоснабжения к объекту и/или водоотведения от объекта (исполнительная съемка сетей, акты скрытых работ, акты испытаний построенных сетей и пр.);

- выполнение присоединения построенных к объекту сетей в точке подключения на границе земельного участка (в случае подключения многоквартирного жилого дома - на границе инженерно-технических сетей);

- выполнение промывки и дезинфекции построенных водопроводных сетей и устройств до получения результатов анализов качества воды, отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям.

Приложение №1

**Блок-схема подключения к централизованным системам холодного водоснабжения и/или водоотведения**

в течение

20 раб.дн.

срок - 3 рабочих дня

РЭКом принято решение о

корректировке инвестиционной программы

Да

Да

Да

Да

Да

Нет

срок - 7 рабочих дней

в течение 1 года

по истечении 1 года

Прекращение обязательств

ООО «Водоканал»

Заявитель

определил необходимую подключаемую нагрузку

Подготовка и выдача технических условий (информации о плате

за подключение)

Нет

Мотивированный отказ

в подключении

Нет

Обращение в РЭК с целью корректировки инвестиционной программы

Разработка или корректировка инвестиционной программы, и/или получение индивидуальной платы за подключение в РЭК

в течение

10 раб. дн.

1. Внесение Заявителем платежей по договору о подключении (35% в течение 15 дней со дня заключения договора + 50% в течение 90 дней со дня заключения договора, но не позднее даты подключения).
2. Выполнение Заявителем мероприятий, связанных с подключением, согласно условий договора.
3. Выполнение ООО «Водоканал» мероприятий, связанных с подключением, согласно условий договора (с учетом сроков внесения платежей Заявителем).
4. Подписание сторонами акта о подключении и окончательный расчет Заявителя по договору о подключении.

Заключение абонентского договора с нагрузками, требованиями к составу и свойствам сточных вод согласно параметрам подключения

Исполнение сторонами условий договора о подключении

Уведомление Заявителя об

аннулировании заявления

Да

Да

Нет

Заявитель

подписал договор и передал экземпляр в ООО «Водоканал»

Нет

в течение 10 раб. дн.

Направление Заявителем мотивиро-

ванного отказа в подписании договора о подключении

в течение 10 раб. дн.

Урегулирование ООО «Водоканал» разногласий по договору о подключении

Да

Заявитель согласен

с условиями проекта

договора

срок - 20 рабочих дней

Подготовка и направление

 в адрес Заявителя подписанного проекта договора о подключении

Нет

Уведомление Заявителя о недостающих сведениях и/или документах

Нагрузка >250куб.м/сут

и/или наружный диаметр сети

>250мм

Нет

Да

Есть технич. возможность

для подключения

Уведомление Заявителя о недостающих сведениях и/или документах

Мотивированный отказ

в выдаче технических условий

Да

Да

Нет

Подключаемая нагрузка определена

Подключение объекта к централизованным системам

 холодного водоснабжения и/или водоотведения

Нет

Нет

Нет

Да

Пакет документов

соответ-ет Постановлению РФ №83

от 13.02.2006г.

Пакет документов

соответствует Постановлению РФ

№2130 от 30.11.2021г.

Есть возможность

подключения

Пакет документов

соответствует Постановлению РФ

№2130 от 30.11.2021г.

Заявитель предоставил недостающие сведения и/или документы

срок - 3 рабочих дня

Нет

Подача заявления на получение технических условий

Заявитель предоставил недостающие сведения и/или документы

Уведомление Заявителя об аннулировании заявления

Уведомление Заявителя об аннулировании заявления

в течение

20 раб.дн.

Подача заявления на заключение договора о подключении и получение параметров подключения

по истечении

20 раб. дн.