## Лист1
Фактический баланс эл.энергии и мощности
за II полугодие 2013г.
ЗАО "Водоканал" г.Новокузнецк
ИНН 4216002311 / КПП 421650001
тел./факс
Генеральный директор
Тихонова Т.Е. |  |  | 8(3843) 900-897
Исполнитель
Главный энергетик
Мишуков С.А. |  |  | 8(3843)463-547, 790-627

## инструкция
1. Технические требования
• на рабочем месте должен быть установлен MS Office 2007, 2010 с полной версией MS Excel
• макросы во время работы должны быть включены (!)
• для корректной работы шаблона требуется выбрать низкий уровень безопасности
(В меню MS Excel 2003: Сервис ¦ Макрос ¦ Безопасность ¦ выбрать нижний пункт «Низкая безопасность» ¦ OK)
(В меню MS Excel 2007/2010: Параметры Excel ¦ Центр управления безопасностью ¦ Параметры центра управления безопасностью ¦ Параметры макросов ¦ Включить все макросы ¦ ОК)
2. Условные обозначения
Типы ячеек:
| ● | - предназначенные для заполнения;
| ● | - с формулами и константами или заполняемые автоматически (например, при выборе организации);
по форме п.1.4
потери в п. 2" необходимо разбить общие потери на потери от собственного потребления и при передачи для суббабонентов (ССК)
обязатено к заполнению перетоки электроэнергии из высшего уровня напряжения в более низкие
по форме п.1.6
на листе 6 указываются все потребители и ССК получающие электроэнергию и мощность (генераторное тоже) через сети организации, мощность указать по всем потребителям. Собственное потребление в данной таблице не указывается т.к. оно уже учтено в форме п.1.4 в пункте 3.
по форме п.1.30
1. необходимо опрелелиться с количеством сетевых организаций после чего необходимо нажать кнопку в правом верхнем углу "добавить количество организаций". В появившемся поле указать количество сетевых организаций (например поствив цифру 4, добавятся 4 строки) из которых поступает электрическая энергия и которые передается электроэнергия. Произойдет автоматическое добавление строк как в раздел поступления, так и в раздел отпуск.
Собственное потребление необходимо указать как переток в сетевую организацию, т.е в количестве сетевых организаций необходимо учитывать саму организацию заполняющую данную таблицу. У Вас будет приход по ней "0" а "Отпуск (передача) электроэнергии сетевыми предприятиями - всего в т.ч. сетевым организациям" это собственное потребление, равное п.3 в формах 4 и 5.
2. теперь необходимо в добавленные строки указать сетевые организации, для этого в списке организаций расположенном справа, выбав одну организацию нажимаем кнопку "добавить организацию" и так добавляем все организации. Организация добавится автоматически в раздел поступление электроэнергии и в раздел отпуск, сразу во все уровни напряжения.
3. если ошиблись в количестве организаций то необходимо воспользоваться кнопкой "Вернуться к начальному шаблону". В этом случае шаблон удалит све данные и все организации и все начинается сначало, но так как он только на начальном заполнении то это не ктритично.
4. если произошла ошибка в выборе организации (ее наименование), то кнопкой "Удалить последнюю организацию" удаляется организация, но только по порядку начиная с конца.

## 3
ЗАО "Водоканал" г.Новокузнецк
Расчёт технологического расхода электрической энергии (потерь) в электрических сетях | [5 empty] | Таблица № П1.3. |  |  |  | Таблица № П1.3. |  |  | Таблица № П1.3.
№ | Показатели | ед. измерения | 200_ факт |  |  |  | 200_ ожидаемый факт |  |  |  | факт II полугодие 2013г
|  |  | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1. | Условно-постоянные потери | млн.кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2222 | 0.034548
1.1 | Потери электроэнергии холостого хода в силовом трансформаторе (автотрансформаторе) | млн.кВтч | [10 empty] | 0.42755
1.2 | Потери электроэнергии в шунтирующих реакторах (ШР)и соединительных проводах и сборных шинах распределительных устройств подстанций (СППС) | млн.кВтч
1.3 | Потери электроэнергии в синхронных компенсаторах | млн.кВтч
1.4 | Потери электроэнергии в статических компенсирующих устройствах - батареях статических конденсаторов (БК) и статических тиристорных компенсаторах (СТК) | млн.кВтч | [10 empty] | 0.094752
1.5 | Потери электроэнергии в вентильных разрядниках (РВ), ограничителях перенапряжений (ОПН), измерительных трансформаторах тока (ТТ)и напряжения (ТН) и устройствах присоединения ВЧ связи (УПВЧ) | млн.кВтч | [10 empty] | 0.047709 | 0.034548
1.6 | Потери электроэнергии на корону | млн.кВтч
1.7 | Потери электроэнергии от токов утечки по изоляторам воздушных линий | млн.кВтч
1.8 | Расход электроэнергии на плавку гололеда | млн.кВтч
1.9 | Потери электроэнергии в изоляции силовых кабелей | млн.кВтч | [10 empty] | 0.021188
1.10 | Расход электроэнергии на собственные нужды (СН) подстанций | млн.кВтч | [10 empty] | 0.63097
2. | Условно переменные потери | млн.кВтч | [10 empty] | 1.0756 | 0.33193
2.1 | Нагрузочные потери электроэнергии | млн.кВтч | [10 empty] | 1.0756 | 0.33193
3. | Потери электроэнергии обусловленные допустимой погрешностью системы учета электроэнергии | млн.кВтч | [10 empty] | 0.898 | 0.027773
4. | Итого: | млн.кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1958 | 0.39425
| Генеральный директор |  |  | Тихонова Т.Е. |  |  |  |  | Тихонова Т.Е. |  |  |  | Тихонова Т.Е.

## 4
| ЗАО "Водоканал" г.Новокузнецк |  |  |  |  | Таблица № П1.4. |  |  |  |  | Таблица № П1.4. |  |  |  |  | Таблица № П1.4.
Баланс электрической энергии по сетям ВН, СН1, СН2, и НН
млн. кВтч
№ п.п. | Показатели | Ед. измер | 200___ факт |  |  |  |  | 20____ ожидаемый факт |  |  |  |  | факт II полугодие 2013
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. | Поступление эл.энергии в сеть , ВСЕГО | млн.кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.979 | 36.8347 | 0.012079 | 14.3593 | 3.3038
1.1. | из смежной сети, всего | млн.кВтч |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.29259 | 1.2383
в том числе из сети
| МСК | млн.кВтч | bar: 2 to 5
| ВН | млн.кВтч | 4: 0.29259; 5: 0.27239 | 1.2383
| СН1 | млн.кВтч | 5: 0.00779 | 1.2383
| СН2 | млн.кВтч | 5: 0.95816
1.2. | от электростанций | млн.кВтч | 1: 0; 1: 0; 1: 0
1.3. | от других поставщиков | млн.кВтч | 1: 0; 1: 0; 1: 52.979; 2: 36.8347; 3: 0.012079; 4: 14.0667; 5: 2.0655
1.4. | от других поставщиков | млн.кВтч | 1: 0; 1: 0; 1: 0
2. | Потери электроэнергии в сети всего | млн.кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.59 | 0 | 0 | 3.1958 | 0.39425
| то же в % (п.1.1/п.1.3) | млн.кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7763 | 0 | 0 | 22.2556 | 11.9332
2.1 | в т.ч от пропуска для собственных нужд | млн.кВтч | 1: 0; 1: 0; 1: 3.5349; 4: 3.1852; 5: 0.34967
2.2 | в т.ч от пропуска стронним потребителям | млн.кВтч | 1: 0; 1: 0; 1: 0.055113; 4: 0.010533; 5: 0.04458
3. | * Расход электроэнергии на произв и хознужды | млн.кВтч | 1: 0; 1: 0; 1: 47.858; 2: 36.2698; 3: 0.004289; 4: 9.9128; 5: 1.6712
4. | Полезный отпуск из сети | млн.кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5309 | 3.4417e-15 | 0 | 0.29259 | 1.2383
4.1. | всего потребителям (согласно п.1.6) | млн.кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5309 | 0 | 0 | 0.29259 | 1.2383
| из них: | млн.кВтч
| потребителям, присоединенным к центру питания (подстанции) | млн.кВтч | 1: 0; 1: 0; 1: 1.5309; 4: 0.29259; 5: 1.2383
| потребителям присоединенным к сетям МСК (последняя миля) | млн.кВтч | 1: 0; 1: 0; 1: 0
| потребителям, присоединенным к центру питания (генераторное напряжение) | млн.кВтч | 1: 0
4.2. | потребителям оптового рынка | млн.кВтч | 1: 0; 1: 0; 1: 0
4.3. | сальдо переток в смежные сетевые организации | млн.кВтч | 1: 0; 1: 0; 1: 0
4.4. | сальдо переток в сопредельные регионы | млн.кВтч | 1: 0; 1: 0; 1: 0
5. | проверка | млн.кВтч |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.4417e-15 | 0 | 0 | 4.2e-07
6. | проверка (полезный отпуск сист 4 - полезный отпуск лист 6) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*для промышленных предприятий в данной строке указывается их собственное потребление без учета потерь
| Генеральный директор |  | 3: Тихонова Т.Е.; 3: Тихонова Т.Е.; 4: Тихонова Т.Е.

## 5
| ЗАО "Водоканал" г.Новокузнецк |  |  |  |  | Таблица № П1.5. |  |  |  |  | Таблица № П1.5. |  |  |  |  | Таблица № П1.5.
Электрическая мощность по диапазонам напряжения
№ п.п. | Показатели | Ед. измер | 20____ факт |  |  |  |  | 20___ ожидаемый факт |  |  |  |  | факт II полугодие 2013
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. | Поступление мощности в сеть , ВСЕГО | МВТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9734 | 9.1483 | 0.0058438 | 4.3052 | 1.2297
1.1. | из смежной сети, всего | МВТ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.15968 | 0.55595
в том числе из сети
| МСК | МВТ | [15 empty] | 0.6717 | bar: 2 to 5
| ВН | МВТ | 4: 0.15968; 5: 0.032034 | 0.55595 | 0.11576
| СН1 | МВТ | 5: 0.001747 | 0.55595
| СН2 | МВТ | 5: 0.52217 |  | 0.55595
1.2. | от электростанций ПЭ | МВТ | 1: 0; 1: 0; 1: 0 |  | 0.55595
1.3. | от других поставщиков | МВТ | 1: 0; 1: 0; 1: 13.9734; 2: 9.1483; 3: 0.0058438; 4: 4.1455; 5: 0.67374
1.4. | от других поставщиков | МВТ | 1: 0; 1: 0; 1: 0
2. | Потери в сети | МВТ | 1: 0; 1: 0; 1: 0.55342; 4: 0.49008; 5: 0.063334 |  | 0.065449 | 0.55553
| то же в % | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 11.3835 | 5.1504
2.1 | в т.ч от пропуска для собственных нужд | МВТ | 1: 0; 1: 0; 1: 0.50997; 4: 0.46551; 5: 0.044463
2.2 | в т.ч от пропуска стронним потребителям | МВТ | 1: 0; 1: 0; 1: 0.017292; 4: 0.003332; 5: 0.01396
3. | * Мощность на производ. и хоз. нужды | МВТ | 1: 0; 1: 0; 1: 12.7044; 2: 8.9566; 3: 0.0040968; 4: 3.1333; 5: 0.61041
4. | Полезный отпуск мощности потребителям | МВТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71563 | -7.1471e-16 | 0 | 0.15968 | 0.55595
4.1. | заявленная (расчетная) мощность собств. потр. (согл. П. 1.6) | МВТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71563 | 0 | 0 | 0.15968 | 0.55595
| из них: | МВТ
| потребителям, присоединенным к центру питания (подстанции) | МВТ | 1: 0; 1: 0; 1: 0.71563; 4: 0.15968; 5: 0.55595
| потребителям присоединенным к сетям МСК (последняя миля) | МВТ | 1: 0; 1: 0; 1: 0 | 3.4732e-07
| потребителям присоединенным к сетям генераторного напряжения | МВТ | 1: 0; 1: 0; 1: 0
4.2. | сальдо переток в смежные сетевые организации | МВТ | 1: 0; 1: 0; 1: 0
4.3. | сальдо переток в сопредельные регионы | МВТ | 1: 0; 1: 0; 1: 0
5. | проверка | МВТ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -7.1471e-16 | 0 | -4.7546e-07 | -3.4732e-07
6. | проверка (полезный отпуск сист 5 - полезный отпуск лист 6) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*для промышленных предприятий в данной строке указывается их собственное потребление без учета потерь
| Генеральный директор |  | 3: Тихонова Т.Е.; 3: Тихонова Т.Е.; 3: Тихонова Т.Е.

## 6
Таблица № П1.6.
Структура полезного отпуска электрической энергии (мощности) по группам потребителей ЭСО | [7 empty] | ЗАО "Водоканал" г.Новокузнецк
№ | Группа потребителей | Объем полезного отпуска электроэнергии, млн.кВтч. |  |  |  |  | Заявленная (расчетная) мощность, МВт. |  |  |  |  | Число часов использо-вания, час | Количество точек поставки, шт |  |  |  |  | Доля потребления на разных диапазонах напряжений, %
|  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН |  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
20___ факт
1 | Население, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Население | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
1.2 | Потребители приравненные к населению | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
1.3 | Жилищные организации потребляющие электроэнергию на технические целижилых домов | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
2. | Прочие потребители | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Базовые потребители | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Потребитель 1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
| Потребитель 2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
| Потребитель i | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
2.2 | Одноставочники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Потребитель 1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
| Потребитель 2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
| Потребитель i | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
2.3 | Двуставочники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Потребитель 1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
| Потребитель 2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
| Потребитель i | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
2.4 | в том числе Бюджетные потребители | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Потребитель 1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
| Потребитель 2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
| Потребитель i | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
3 | сальдо переток в смежные сетевые организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сетеавя 1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
| Сетеавя 2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
| Сетеавя i | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
4 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Справочно: 1. для добавления ячеек необходимо выделить строку перед "Потребитель i" и нажав правую кнопку мышки выполнить команду добавить ячейки протянуть формулу в столбца 3, 8, 13
2. количество точек поставки проставляется только по юридическим лицам
3. заполняется с учетом генераторного напряжения
|  | Генеральный директор | [8 empty] | Тихонова Т.Е.
20____ ожидаемый
1 | Население, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Население | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
1.2 | Потребители приравненные к населению | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
1.3 | Жилищные организации потребляющие электроэнергию на технические целижилых домов | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
2. | Прочие потребители | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Базовые потребители | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Потребитель 1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
| Потребитель 2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
| Потребитель i | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
2.2 | Одноставочники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Потребитель 1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
| Потребитель 2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
| Потребитель i | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
2.3 | Двуставочники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Потребитель 1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
| Потребитель 2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
| Потребитель i | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
2.4 | в том числе Бюджетные потребители | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Потребитель 1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
| Потребитель 2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
| Потребитель i | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
3 | сальдо переток в смежные сетевые организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сетеавя 1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0
| Сетеавя 2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
| Сетеавя i | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
4 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Справочно: 1. для добавления ячеек необходимо выделить строку перед "Потребитель i" и нажав правую кнопку мышки выполнить команду добавить ячейки.
2. количество точек поставки проставляется только по юридическим лицам
3. заполняется с учетом генераторного напряжения
|  | Генеральный директор | [8 empty] | Тихонова Т.Е.
факт II полугодие 2013г
1 | Население, всего | 0.75266 | 0 | 0 | 0.054594 | 0.69807 | 0.4346 | 0 | 0 | 0.044124 | 0.39048 | 1731.8409 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
1.1 | Население | 0.43884 |  |  |  | 0.43884 | 0.18097 |  |  |  | 0.18097 | 2425 | 0
1.2 | Потребители приравненные к населению | 0.31381 |  |  | 0.054594 | 0.25922 | 0.25363 |  |  | 0.044124 | 0.20951 | 1237.2729 | 6 |  |  |  | 6
1.3 | Жилищные организации потребляющие электроэнергию на технические целижилых домов | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
2. | Прочие потребители | 0.77827 | 0 | 0 | 0.238 | 0.54027 | 0.28103 | 0 | 0 | 0.11556 | 0.16547 | 2769.3765 | 46 | 0 | 0 | 2 | 44
2.1 | Базовые потребители | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Потребитель 1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
| Потребитель 2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
| Потребитель i | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
2.2 | Одноставочники | 0.51095 | 0 | 0 | 0 | 0.51095 | 0.15441 | 0 | 0 | 0 | 0.15441 | 3309.1427 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41
| ОАО"Мобиком-Новосибирск" | 0.08557 |  |  |  | 0.08557 | 0.020374 |  |  |  | 0.020374 | 4200 | 6 |  |  |  | 6
| Багерная насосная станция ОАО"ЗС ТЭЦ" | 0.001728 |  |  |  | 0.001728 | 0.00078545 |  |  |  | 0.00078545 | 0 | 1 |  |  |  | 1
| ОАО"Вымпел-Ком" | 0.11815 |  |  |  | 0.11815 | 0.028131 |  |  |  | 0.028131 | 4200 | 9 |  |  |  | 9
| ОАО"МТС" | 0.11785 |  |  |  | 0.11785 | 0.028059 |  |  |  | 0.028059 | 4200 | 7 |  |  |  | 7
| ООО"Кем.мобильная связь" | 0.029072 |  |  |  | 0.029072 | 0.010971 |  |  |  | 0.010971 | 2650 | 3 |  |  |  | 3
| ОАО "ЕнисейТелеКом" (бывш. ОАО"Стэк-Джи-Эс-Эм") | 0.026617 |  |  |  | 0.026617 | 0.010044 |  |  |  | 0.010044 | 2650 | 6 |  |  |  | 6
| РГ "Про-Медиа" | 0.011207 |  |  |  | 0.011207 | 0.0050941 |  |  |  | 0.0050941 | 2200 | 1 |  |  |  | 1
| ООО"Скай-Линк" (бывш.ОАО"Кузбасская сотовая связь") | 0.014617 |  |  |  | 0.014617 | 0.0035222 |  |  |  | 0.0035222 | 4150 | 3 |  |  |  | 3
| ЗАО "Престиж-Интернет" ("Энфорта") | 0.00483 |  |  |  | 0.00483 | 0.0011639 |  |  |  | 0.0011639 | 4150 | 2 |  |  |  | 2
| ЗАО"Транзит" пр. Строителей,98 | 0.079741 |  |  |  | 0.079741 | 0.036411 |  |  |  | 0.036411 | 2190 | 1 |  |  |  | 1
| Магазин ф.л.Никитин Ю.Г. (с Атаманово) | 0.021575 |  |  |  | 0.021575 | 0.0098516 |  |  |  | 0.0098516 | 2190 | 2 |  |  |  | 2
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
2.3 | Двуставочники | 0.238 | 0 | 0 | 0.238 | 0 | 0.11556 | 0 | 0 | 0.11556 | 0 | 2059.5675 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0
| МП"ЭГЭТ" | 0.238 |  |  | 0.238 |  | 0.11556 |  |  | 0.11556 |  | 2059.5675 | 2 |  |  | 2
| Потребитель 2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
| Потребитель i | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
2.4 | в том числе Бюджетные потребители | 0.02932 | 0 | 0 | 0 | 0.02932 | 0.011064 | 0 | 0 | 0 | 0.011064 | 2650 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
| Д/сад "Улыбка" | 0.021573 |  |  |  | 0.021573 | 0.0081408 |  |  |  | 0.0081408 | 2650 | 2 |  |  |  | 2
| МУП "Коммунальные услуги г.Новокузнецка" | 0.007747 |  |  |  | 0.007747 | 0.0029234 |  |  |  | 0.0029234 | 2650 | 1 |  |  |  | 1
| Потребитель i | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
3 | сальдо переток в смежные сетевые организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сетевая 1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
| Сетевая 2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
| Сетевая i | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
4 | Итого | 1.5309 | 0 | 0 | 0.29259 | 1.2383 | 0.71563 | 0 | 0 | 0.15968 | 0.55595 | 2139.2818 | 52 | 0 | 0 | 2 | 50
Справочно: 1. для добавления ячеек необходимо выделить строку перед "Потребитель i" и нажав правую кнопку мышки выполнить команду добавить ячейки.
2. количество точек поставки проставляется только по юридическим лицам
3. заполняется с учетом генераторного напряжения
|  | Генеральный директор | [8 empty] | Тихонова Т.Е.

## 6 (свод)
Таблица № П1.6.
Структура полезного отпуска электрической энергии (мощности) по группам потребителей ЭСО | [7 empty] | ЗАО "Водоканал" г.Новокузнецк
№ | Группа потребителей | Объем полезного отпуска электроэнергии, млн.кВтч. |  |  |  |  | Заявленная (расчетная) мощность, МВт. |  |  |  |  | Число часов использо-вания, час | Количество точек поставки, шт |  |  |  |  | Доля потребления на разных диапазонах напряжений, %
|  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН |  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
20___ факт
1 | Население, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Население | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1.2 | Потребители приравненные к населению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1.3 | Жилищные организации потребляющие электроэнергию на технические целижилых домов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
2. | Прочие потребители | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Базовые потребители | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Одноставочники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Двуставочники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Бюджетные потребители | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | сальдо переток в смежные сетевые организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Справочно: 1. для добавления ячеек необходимо выделить строку перед "Потребитель i" и нажав правую кнопку мышки выполнить команду добавить ячейки.
2. количество точек поставки проставляется только по юридическим лицам
3. заполняется с учетом генераторного напряжения
|  | Генеральный директор | [8 empty] | Тихонова Т.Е.
20____ ожидаемый
1 | Население, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Население | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1.2 | Потребители приравненные к населению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1.3 | Жилищные организации потребляющие электроэнергию на технические целижилых домов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
2. | Прочие потребители | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Базовые потребители | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Одноставочники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Двуставочники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Бюджетные потребители | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | сальдо переток в смежные сетевые организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Справочно: 1. для добавления ячеек необходимо выделить строку перед "Потребитель i" и нажав правую кнопку мышки выполнить команду добавить ячейки.
2. количество точек поставки проставляется только по юридическим лицам
3. заполняется с учетом генераторного напряжения
|  | Генеральный директор | [8 empty] | Тихонова Т.Е.
факт II полугодие 2013г
1 | Население, всего | 0.75266 | 0 | 0 | 0.054594 | 0.69807 | 0.4346 | 0 | 0 | 0.044124 | 0.39048 | 1731.8409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Население | 0.43884 | 0 | 0 | 0 | 0.43884 | 0.18097 | 0 | 0 | 0 | 0.18097 | 2425 | 0
1.2 | Потребители приравненные к населению | 0.31381 | 0 | 0 | 0.054594 | 0.25922 | 0.25363 | 0 | 0 | 0.044124 | 0.20951 | 1237.2729 | 0
1.3 | Жилищные организации потребляющие электроэнергию на технические целижилых домов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
2. | Прочие потребители | 0.77827 | 0 | 0 | 0.238 | 0.54027 | 0.28103 | 0 | 0 | 0.11556 | 0.16547 | 2769.3765 | 46 | 0 | 0 | 2 | 44
2.1 | Базовые потребители | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Одноставочники | 0.51095 | 0 | 0 | 0 | 0.51095 | 0.15441 | 0 | 0 | 0 | 0.15441 | 3309.1427 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41
2.3 | Двуставочники | 0.238 | 0 | 0 | 0.238 | 0 | 0.11556 | 0 | 0 | 0.11556 | 0 | 2059.5675 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0
2.4 | Бюджетные потребители | 0.02932 | 0 | 0 | 0 | 0.02932 | 0.011064 | 0 | 0 | 0 | 0.011064 | 2650 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
3 | сальдо переток в смежные сетевые организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Итого | 1.5309 | 0 | 0 | 0.29259 | 1.2383 | 0.71563 | 0 | 0 | 0.15968 | 0.55595 | 2139.2818 | 46 | 0 | 0 | 2 | 44
Справочно: 1. для добавления ячеек необходимо выделить строку перед "Потребитель i" и нажав правую кнопку мышки выполнить команду добавить ячейки.
2. количество точек поставки проставляется только по юридическим лицам
3. заполняется с учетом генераторного напряжения
|  | Генеральный директор | [8 empty] | Тихонова Т.Е.

## 1.30 факт II пол-е 2013 год
6 | [5 empty] | Приложение 2
к приказу Федеральной службы по тарифам
|  | "Знамя" ОАО |  |  |  | от 31 июля 2007 г. N 138-э/6
Таблица N П1.30
Отпуск (передача) электроэнергии территориальной сетевой организацией факт II полугодия 2013года
ЗАО "Водоканал" г.Новокузнецк
№ П/П | Наименование показателя | Отпуск ЭЭ, млн. кВт.ч | Рсчетная мощность, МВт | Заявленная мощность, МВт | Присоединенная мощность, МВА | Товарная продукция, тыс. руб
1 | Поступление электроэнергии в сеть - всего | 52.979 | 13.9734 |  | 70.665
в т.ч. из
1.1 | не сетевых организаций | 0.029995 | 0.0047
1.2 | сетевых организаций | 108.6763 | 13.9687
в т.ч. из
1.2.1 | "Кузбассэнерго - региональные электрические сети" - филиал ОАО "МРСК Сибири" | 44.4625 | 5.4121
1.2.2 | "Горэлектросеть" ООО г. Новокузнецк | 28.9304 | 4.147
1.2.3 | "ЕвразЭнергоТранс" ООО | 34.5029 | 4.253
1.2.4 | Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению – структурное подразделение Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" | 0.15654 | 0.028
1.2.5 | "РУСАЛ НКАЗ" ОАО | 0.62399 | 0.12863
1.2.6 | "Водоканал" ЗАО г. Новокузнецк | 0 | 0
...
2 | Потери электроэнергии - всего | 3.59 | 0.55342
3 | Отпуск (передача) электроэнергии сетевыми предприятиями - всего | 49.389 | 13.42
в т.ч.
3.1 | не сетевым организациям | 1.5309 | 0.71563 |  | 2.15
3.2 | сетевым организациям | 47.858 | 12.7044 |  | 68.515
в т.ч.
3.2.1 | "Кузбассэнерго - региональные электрические сети" - филиал ОАО "МРСК Сибири"
3.2.1.1 | также в сальдированном выражении (п. 3.2.1 - п. 1.2.1) | -44.4625
3.2.2 | "Горэлектросеть" ООО г. Новокузнецк
3.2.2.1 | также в сальдированном выражении (п. 3.2.2 - п. 1.2.2) | -28.9304
3.2.3 | "ЕвразЭнергоТранс" ООО
3.2.3.1 | также в сальдированном выражении (п. 3.2.3 - п. 1.2.3) | -34.5029
3.2.4 | Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению – структурное подразделение Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД"
3.2.4.1 | также в сальдированном выражении (п. 3.2.4 - п. 1.2.4) | -0.15654
3.2.5 | "РУСАЛ НКАЗ" ОАО
3.2.5.1 | также в сальдированном выражении (п. 3.2.5 - п. 1.2.5) | -0.62399
3.2.6 | "Водоканал" ЗАО г. Новокузнецк | 47.858 | 12.7044
3.2.6.1 | также в сальдированном выражении (п. 3.2.6 - п. 1.2.6) | 47.858
……
4 | Поступление электроэнергии в ЕНС
в т.ч. из
4.1 | не сетевых организаций
4.2 | сетевых организаций
в т.ч. из
4.2.1 | сетевой организации 1
4.2.2 | сетевой организации 2
……
5 | Потери электроэнергии
6 | Отпуск (передача) электроэнергии
в т.ч.
6.1 | не сетевым организациям
6.2 | сетевым организациям
в т.ч.
6.2.1 | сетевой организации 1
6.2.1.1 | также в сальдированном выражении (п. 6.2.1 - п. 4.2.1)
6.2.2 | сетевой организации 2
6.2.2.1 | также в сальдированном выражении (п. 3.2.2 - п. 1.2.2)
……
7 | Трансформировано из сети ЕНС в
8 | - ВН
9 | - CН 1
10 | - CН 2
11 | - НН
12 | Поступление электроэнергии в сеть ВН 110 кВ | 36.8347 | 9.1483
в т.ч. из
12.1 | не сетевых организаций | 0 | 0
12.2 | сетевых организаций | 75.1662 | 9.1483
в т.ч. из
12.2.1 | "Кузбассэнерго - региональные электрические сети" - филиал ОАО "МРСК Сибири" | 40.6633 | 4.8953
12.2.2 | "Горэлектросеть" ООО г. Новокузнецк | 0
12.2.3 | "ЕвразЭнергоТранс" ООО | 34.5029 | 4.253
12.2.4 | Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению – структурное подразделение Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" | 0
12.2.5 | "РУСАЛ НКАЗ" ОАО | 0
12.2.6 | "Водоканал" ЗАО г. Новокузнецк | 0
……
13 | Потери электроэнергии | 0 | 0
14 | Отпуск (передача) электроэнергии | 36.2698 | 8.9566
в т.ч.
14.1 | не сетевым организациям
14.2 | сетевым организациям | 36.2698 | 8.9566
в т.ч.
14.2.1 | "Кузбассэнерго - региональные электрические сети" - филиал ОАО "МРСК Сибири"
14.2.1.1 | также в сальдированном выражении (п. 14.2.1 - п. 12.2.1) | -40.6633
14.2.2 | "Горэлектросеть" ООО г. Новокузнецк
14.2.2.1 | также в сальдированном выражении (п. 14.2.2 - п. 12.2.2) | 0
14.2.3 | "ЕвразЭнергоТранс" ООО
14.2.3.1 | также в сальдированном выражении (п. 14.2.3 - п. 12.2.3) | -34.5029
14.2.4 | Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению – структурное подразделение Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД"
14.2.4.1 | также в сальдированном выражении (п. 14.2.4 - п. 12.2.4) | 0
14.2.5 | "РУСАЛ НКАЗ" ОАО
14.2.5.1 | также в сальдированном выражении (п. 14.2.5 - п. 12.2.5) | 0
14.2.6 | "Водоканал" ЗАО г. Новокузнецк | 36.2698 | 8.9566
14.2.6.1 | также в сальдированном выражении (п. 14.2.6 - п. 12.2.6) | 36.2698
……
15 | Трансформировано из сети 110 кВ в | 0.56498 | 0.19171
16 | - CН 1
17 | - CН 2 | 0.29259 | 0.15968
18 | - НН | 0.27239 | 0.032034
19 | Поступление электроэнергии в сеть СН 1 | 0.012079 | 0.0058438
в т.ч. из
19.1 | не сетевых организаций | 0 | 0
19.2 | сетевых организаций | 0.032936 | 0.0058438
в т.ч. из
19.2.1 | "Кузбассэнерго - региональные электрические сети" - филиал ОАО "МРСК Сибири"
19.2.2 | "Горэлектросеть" ООО г. Новокузнецк | 0.032936 | 0.0058438
19.2.3 | "ЕвразЭнергоТранс" ООО
19.2.4 | Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению – структурное подразделение Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД"
19.2.5 | "РУСАЛ НКАЗ" ОАО
19.2.6 | "Водоканал" ЗАО г. Новокузнецк
……
20 | Потери электроэнергии | 0 | 0
21 | Отпуск (передача) электроэнергии | 0.004289 | 0.0040968
в т.ч.
21.2 | не сетевым организациям | 0 | 0
21.3 | сетевым организациям | 0.004289 | 0.0040968
в т.ч.
21.2.1 | "Кузбассэнерго - региональные электрические сети" - филиал ОАО "МРСК Сибири"
21.2.1.1 | также в сальдированном выражении (п. 21.2.1 - п. 19.2.1) | 0
21.2.2 | "Горэлектросеть" ООО г. Новокузнецк
21.2.2.1 | также в сальдированном выражении (п. 21.2.2 - п. 19.2.2) | -0.032936
21.2.3 | "ЕвразЭнергоТранс" ООО
21.2.3.1 | также в сальдированном выражении (п. 21.2.3 - п. 19.2.3) | 0
21.2.4 | Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению – структурное подразделение Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД"
21.2.4.1 | также в сальдированном выражении (п. 21.2.4 - п. 19.2.4) | 0
21.2.5 | "РУСАЛ НКАЗ" ОАО
21.2.5.1 | также в сальдированном выражении (п. 21.2.5 - п. 19.2.5) | 0
21.2.6 | "Водоканал" ЗАО г. Новокузнецк | 0.004289 | 0.0040968
21.2.6.1 | также в сальдированном выражении (п. 21.2.6 - п. 19.2.6) | 0.004289
……
22 | Трансформировано из сети 35 кВ в | 0.00779 | 0.001747
23 | - CН 2
24 | - НН | 0.00779 | 0.001747
25 | Поступление электроэнергии в сеть СН 2 | 14.0667 | 4.1455
в т.ч. из
25.1 | не сетевых организаций
25.2 | сетевых организаций | 29.0402 | 4.1455
в т.ч. из
25.2.1 | "Кузбассэнерго - региональные электрические сети" - филиал ОАО "МРСК Сибири" | 3.5305 | 0.48275
25.2.2 | "Горэлектросеть" ООО г. Новокузнецк | 24.8673 | 3.5292
25.2.3 | "ЕвразЭнергоТранс" ООО | 0 | 0
25.2.4 | Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению – структурное подразделение Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" | 0.018424 | 0.005
25.2.5 | "РУСАЛ НКАЗ" ОАО | 0.62399 | 0.12863
25.2.6 | "Водоканал" ЗАО г. Новокузнецк | 0 | 0
……
26 | Потери электроэнергии | 3.1958 | 0.49008
27 | Отпуск (передача) электроэнергии | 9.9128 | 3.1333
в т.ч.
27.1 | не сетевым организациям | 0 | 0
27.2 | сетевым организациям | 9.9128 | 3.1333
в т.ч.
27.2.1 | "Кузбассэнерго - региональные электрические сети" - филиал ОАО "МРСК Сибири"
27.2.1.1 | также в сальдированном выражении (п. 27.2.1 - п. 25.2.1) | -3.5305
27.2.2 | "Горэлектросеть" ООО г. Новокузнецк
27.2.2.1 | также в сальдированном выражении (п. 27.2.2 - п. 25.2.2) | -24.8673
27.2.3 | "ЕвразЭнергоТранс" ООО
27.2.3.1 | также в сальдированном выражении (п. 27.2.3 - п. 25.2.3) | 0
27.2.4 | Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению – структурное подразделение Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД"
27.2.4.1 | также в сальдированном выражении (п. 27.2.4 - п. 25.2.4) | -0.018424
27.2.5 | "РУСАЛ НКАЗ" ОАО
27.2.5.1 | также в сальдированном выражении (п. 27.2.5 - п. 25.2.5) | -0.62399
27.2.6 | "Водоканал" ЗАО г. Новокузнецк | 9.9128 | 3.1333
27.2.6.1 | также в сальдированном выражении (п. 27.2.6 - п. 25.2.6) | 9.9128
……
28 | Трансформировано из сети 10 - 6 кВ в | 0.95816 | 0.52217
29 | - НН | 0.95816 | 0.52217
30 | Поступление электроэнергии в сеть НН | 2.0655 | 0.67374
в т.ч. из
30.1 | не сетевых организаций | 0.029995 | 0.0047
30.2 | сетевых организаций | 4.437 | 0.66904
в т.ч. из
30.2.1 | "Кузбассэнерго - региональные электрические сети" - филиал ОАО "МРСК Сибири" | 0.26869 | 0.034012
30.2.2 | "Горэлектросеть" ООО г. Новокузнецк | 4.0302 | 0.61203
30.2.3 | "ЕвразЭнергоТранс" ООО | 0 | 0
30.2.4 | Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению – структурное подразделение Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" | 0.13812 | 0.023
30.2.5 | "РУСАЛ НКАЗ" ОАО | 0 | 0
30.2.6 | "Водоканал" ЗАО г. Новокузнецк | 0 | 0
……
31 | Потери электроэнергии | 0.39425 | 0.063334
32 | Отпуск (передача) электроэнергии | 2.9095 | 1.1664
в т.ч.
32.1 | не сетевым организациям | 1.2383 | 0.55595
32.2 | сетевым организациям | 1.6712 | 0.61041
в т.ч.
32.2.1 | "Кузбассэнерго - региональные электрические сети" - филиал ОАО "МРСК Сибири"
32.2.1.1 | также в сальдированном выражении (п. 32.2.1 - п. 30.2.1) | -0.26869
32.2.2 | "Горэлектросеть" ООО г. Новокузнецк
32.2.2.1 | также в сальдированном выражении (п. 32.2.2 - п. 30.2.2) | -4.0302
32.2.3 | "ЕвразЭнергоТранс" ООО
32.2.3.1 | также в сальдированном выражении (п. 32.2.3 - п. 30.2.3) | 0
32.2.4 | Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению – структурное подразделение Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД"
32.2.4.1 | также в сальдированном выражении (п. 32.2.4 - п. 30.2.4) | -0.13812
32.2.5 | "РУСАЛ НКАЗ" ОАО
32.2.5.1 | также в сальдированном выражении (п. 32.2.5 - п. 30.2.5) | 0
32.2.6 | "Водоканал" ЗАО г. Новокузнецк | 1.6712 | 0.61041
32.2.6.1 | также в сальдированном выражении (п. 32.2.6 - п. 30.2.6) | 1.6712
……
| Генеральный директор |  |  |  | Тихонова Т.Е.
Добавить организацию из списка
Добавить количество организаций
Удалить последнюю организацию
Вернуться к начальному шаблону

## 2.1
Объем воздушных линий электропередач (ВЛЭП) и кабельных линий электропередач (КЛЭП) в условных единицах в зависимости от протяженности, напряжения, конструктивного использования и материала опор
Наименование сетевого предприятия
Таблица П.2.1
ЛЭП | Напряжение, кВ | Количество цепей на опоре | Материал опор | 2013 |  |  | 2013 (факт II полугодие)
|  |  |  | Количество условных единиц (у) на 100 км трассы ЛЭП | Протяженность | Объем условных единиц | Количество условных единиц (у) на 100 км трассы ЛЭП | Протяженность | Объем условных единиц
|  |  |  | у/100км | км | у | у/100км | км | у
ВЛЭП | 400-500 | 1 | металл | 400 | 0 | 0 | 400 |  | 0
|  |  | ж/бетон | 300 | 0 | 0 | 300 |  | 0
| 330 | 1 | металл | 230 | 0 | 0 | 230 |  | 0
|  |  | ж/бетон | 170 | 0 | 0 | 170 |  | 0
|  | 2 | металл | 290 | 0 | 0 | 290 |  | 0
|  |  | ж/бетон | 210 | 0 | 0 | 210 |  | 0
| 220 | 1 | дерево | 260 | 0 | 0 | 260 |  | 0
|  |  | металл | 210 | 0 | 0 | 210 |  | 0
|  |  | ж/бетон | 140 | 0 | 0 | 140 |  | 0
|  | 2 | металл | 270 | 0 | 0 | 270 |  | 0
|  |  | ж/бетон | 180 | 0 | 0 | 180 |  | 0
| 110-150 | 1 | дерево | 180 | 0 | 0 | 180 |  | 0
|  |  | металл | 160 | 0 | 0 | 160 |  | 0
|  |  | ж/бетон | 130 | 0 | 0 | 130 |  | 0
|  | 2 | металл | 190 | 0 | 0 | 190 |  | 0
|  |  | ж/бетон | 160 | 0 | 0 | 160 |  | 0
КЛЭП | 220 | - | - | 3000 | 0 | 0 | 3000 |  | 0
| 110 | - | - | 2300 | 0 | 0 | 2300 |  | 0
ВН, всего |  |  |  | 8780 | 0 | 0 | 8780 | 0 | 0
ВЛЭП | 35 | 1 | дерево | 170 |  | 0 | 170 |  | 0
|  |  | металл | 140 |  | 0 | 140 |  | 0
|  |  | ж/бетон | 120 |  | 0 | 120 |  | 0
|  | 2 | металл | 180 |  | 0 | 180 |  | 0
|  |  | ж/бетон | 150 |  | 0 | 150 |  | 0
| 1 - 20 | - | дерево | 160 |  | 0 | 160 |  | 0
|  |  | дерево на ж/б пасынках | 140 |  | 0 | 140 | 15 | 21
|  |  | ж/бетон, металл | 110 |  | 0 | 110 |  | 0
КЛЭП | 20 -35 | - | - | 470 |  | 0 | 470 |  | 0
| 3 - 10 | - | - | 350 |  | 0 | 350 | 17.41 | 60.935
СН-1, всего |  |  |  | 1230 | 0 | 0 | 1230 | 0 | 0
СН-2, всего |  |  |  | 760 | 0 | 0 | 760 | 32.41 | 81.935
ВЛЭП | 0,4 кВ | - | дерево | 260 |  | 0 | 260 |  | 0
|  |  | дерево на ж/б пасынках | 220 |  | 0 | 220 | 1.25 | 2.75
|  |  | ж/бетон, металл | 150 |  | 0 | 150 |  | 0
КЛЭП | до 1 кВ | - | - | 270 |  | 0 | 270 | 1.36 | 3.672
НН, всего |  |  |  | 900 | 0 | 0 | 900 | 2.61 | 6.422
Итого |  | Всего |  |  | 0 | 0 |  | 35.02 | 88.357
|  | ВН |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | СН1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | СН2 |  |  | 0 | 0 |  | 32.41 | 81.935
|  | НН |  |  | 0 | 0 |  | 2.61 | 6.422
| Должность руководителя предприятия | [5 empty] | Ф.И.О

## 2.2
Объем подстанций 35 - 1150 кВ, трансформаторных подстанций (ТП), комплексных трансформаторных подстанций (КТП) и распределительных пунктов (РП) 0,4 - 20 кВ в условных единицах
Наименование сетевого предприятия
Таблица П.2.2
Единица измерения | Напряжение, кВ | 20____ (факт) |  |  | 2013 (факт IIполугодие)
|  | Количество условных единиц (у) на единицу измерения | Количество единиц измерения | Объем условных единиц | Количество условных единиц (у) на единицу измерения | Количество единиц измерения | Объем условных единиц
|  | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010
|  | L1 | L2 | L3 | L1 | L2 | L3
Подстанция | 400-500 | 500 |  | 0 | 500 |  | 0
| 330 | 250 |  | 0 | 250 |  | 0
| 220 | 210 |  | 0 | 210 |  | 0
| 110-150 | 105 |  | 0 | 105 |  | 0
| 35 | 75 |  | 0 | 75 |  | 0
Силовой трансформатор или реактор (одно- или трехфазный), или вольтодобавочный трансформатор) | 1150 | 60 |  | 0 | 60 |  | 0
| 750 | 43 |  | 0 | 43 |  | 0
| 400-500 | 28 |  | 0 | 28 |  | 0
| 330 | 18 |  | 0 | 18 |  | 0
| 220 | 14 |  | 0 | 14 |  | 0
| 110-150 | 7.8 |  | 0 | 7.8 |  | 0
| 35 | 2.1 |  | 0 | 2.1 |  | 0
| 1-20 | 1 |  | 0 | 1 | 85 | 85
Воздушный выключатель (3 фазы) | 1150 | 180 |  | 0 | 180 |  | 0
| 750 | 130 |  | 0 | 130 |  | 0
| 400-500 | 88 |  | 0 | 88 |  | 0
| 330 | 66 |  | 0 | 66 |  | 0
| 220 | 43 |  | 0 | 43 |  | 0
| 110-150 | 26 |  | 0 | 26 |  | 0
| 35 | 11 |  | 0 | 11 |  | 0
| 1-20 | 5.5 |  | 0 | 5.5 |  | 0
Масляный выключатель (3 фазы) | 220 | 23 |  | 0 | 23 |  | 0
| 110-150 | 14 |  | 0 | 14 |  | 0
| 35 | 6.4 |  | 0 | 6.4 |  | 0
| 1-20 | 3.1 |  | 0 | 3.1 | 155 | 480.5
Отделитель с короткозамыкателем | 400-500 | 35 |  | 0 | 35 |  | 0
| 330 | 24 |  | 0 | 24 |  | 0
| 220 | 19 |  | 0 | 19 |  | 0
| 110-150 | 9.5 |  | 0 | 9.5 |  | 0
| 35 | 4.7 |  | 0 | 4.7 |  | 0
Выключатель нагрузки | 1-20 | 2.3 |  | 0 | 2.3 | 31 | 71.3
Синхронный компенсатор мощн. 50 Мвар | 1-20 | 26 |  | 0 | 26 |  | 0
То же, 50 Мвар и более | 1-20 | 48 |  | 0 | 48 |  | 0
Статические конденсаторы (100 конд.) | 110-150 | 2.4 |  | 0 | 2.4 |  | 0
| 35 | 2.4 |  | 0 | 2.4 |  | 0
| 1-20 | 2.4 |  | 0 | 2.4 | 12 | 28.8
Мачтовая (столбовая) ТП | 1-20 | 2.5 |  | 0 | 2.5 | 2 | 5
Однотрансформаторная ТП, КТП | 1-20 | 2.3 |  | 0 | 2.3 | 10 | 23
Двухтрансформаторная ТП, КТП | 1-20 | 3 |  | 0 | 3 | 32 | 96
Однотрансформаторная подстанция 35/0,4 кВ | 35 | 3.5 |  | 0 | 3.5 |  | 0
| Всего |  | 0 | 0 |  | 327 | 789.6
| ВН |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| СН1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| СН2 |  | 0 | 0 |  | 327 | 789.6
| НН |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Должность руководителя предприятия | L2: Ф.И.О

## Лист2 (hidden)
ООО "Кемеровский авторемзавод"
"Алтайвагон" ОАО
"Анжерский машиностроительный завод" ОАО
Антоновское рудоуправление филиал ОАО "Кузнецкие Ферросплавы"
ООО "Аэрокузбасс"
"Беловское энергоуправление" ОАО
"Водоканал" ЗАО г. Новокузнецк
"Газпром энерго" ООО
"Горнорежущий инструмент" ООО
"Городская электросеть" ОАО г. Междуреченск
"Горэлектросеть" ООО г. Новокузнецк
"Гурьевский металлургический завод" ОАО
"ЕвразЭнергоТранс" ООО
"Железобетон-Сервис" ООО
"ЖКХ" Новокузнецкого района МУП
"Завод "Универсал" ОАО г. Новокузнецк
Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению – структурное подразделение Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД"
"Знамя" ОАО
Кемеровское ЛПУ МГ ООО "Газпром трансгаз Томск"
"Кора" ООО
ОАО "КОКС"
Красноярская дирекция по энергообеспечению – структурное подразделение Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД"
"Кузбасская энергосетевая компания" ООО
"КузбассЭлектро" ОАО
"Кузбассэнерго - региональные электрические сети" - филиал ОАО "МРСК Сибири"
"Кузнецкэнерго" ООО
"Машиностроительный завод им. И.С. Черных" ОАО
"Мысковская электросетевая организация" ООО
Новосибирское РНУ обособленного подразделения ОАО "Транссибирские МН"
"ОК РУСАЛ Энергосеть" ООО
"Прокопьевскэнерго" ОАО
"Промэнерго" ООО
"РУСАЛ НКАЗ" ОАО
"Северо-Кузбасская энергетическая компания" ОАО
ООО "УК "Серебряный бор"
"Сибирские товары" ООО
"Сибэлектросервис" ЗАО
"СУЭК-Кузбасс" ОАО г. Ленинск-Кузнецкий
"СШЭМК" ОАО
"Электросеть" ЗАО г. Междуреченск
УК "ЖКХ" ООО Прокопьевский район
"УК "Кузбассразрезуголь" ОАО
"Химпром" ООО
"Эксмебель" ООО
"Электросетевая Компания Кузбасса" ООО
"Электросеть" ООО
"Энергия" ООО
"Энергопромсервис" ООО
"Юргинский ферросплавный завод" ОСП ОАО "Кузнецкие ферросплавы"
ОАО «Оборонэнерго»

## Резерв (hidden)
Приложение 2
к приказу Федеральной службы по тарифам
от 31 июля 2007 г. N 138-э/6
Таблица N П1.30
Отпуск (передача) электроэнергии территориальной сетевой организацией за 20____ год
ЗАО "Водоканал" г.Новокузнецк
№ П/П | Наименование показателя | Отпуск ЭЭ, млн. кВт.ч | Рсчетная мощность, МВт | Заявленная мощность, МВт | Присоединенная мощность, МВА | Товарная продукция, тыс. руб
1 | Поступление электроэнергии в сеть - всего
в т.ч. из
1.1 | не сетевых организаций
1.2 | сетевых организаций
в т.ч. из
...
2 | Потери электроэнергии - всего
3 | Отпуск (передача) электроэнергии сетевыми предприятиями - всего
в т.ч.
3.1 | не сетевым организациям
3.2 | сетевым организациям
в т.ч.
3.2.1
3.2.1.1 | также в сальдированном выражении (п. 3.2.1 - п. 1.2.1)
……
4 | Поступление электроэнергии в ЕНС
в т.ч. из
4.1 | не сетевых организаций
4.2 | сетевых организаций
в т.ч. из
4.2.1 | сетевой организации 1
4.2.2 | сетевой организации 2
……
5 | Потери электроэнергии
6 | Отпуск (передача) электроэнергии
в т.ч.
6.1 | не сетевым организациям
6.2 | сетевым организациям
в т.ч.
6.2.1 | сетевой организации 1
6.2.1.1 | также в сальдированном выражении (п. 6.2.1 - п. 4.2.1)
6.2.2 | сетевой организации 2
6.2.2.1 | также в сальдированном выражении (п. 3.2.2 - п. 1.2.2)
……
7 | Трансформировано из сети ЕНС в
8 | - ВН
9 | - CН 1
10 | - CН 2
11 | - НН
12 | Поступление электроэнергии в сеть ВН 110 кВ
в т.ч. из
12.1 | не сетевых организаций
12.2 | сетевых организаций
в т.ч. из
12.2.1
……
13 | Потери электроэнергии
14 | Отпуск (передача) электроэнергии
в т.ч.
14.1 | не сетевым организациям
14.2 | сетевым организациям
в т.ч.
14.2.1
14.2.1.1 | также в сальдированном выражении (п. 14.2.1 - п. 12.2.1)
……
15 | Трансформировано из сети 110 кВ в
16 | - CН 1
17 | - CН 2
18 | - НН
19 | Поступление электроэнергии в сеть СН 1
в т.ч. из
19.1 | не сетевых организаций
19.2 | сетевых организаций
в т.ч. из
19.2.1
……
20 | Потери электроэнергии
21 | Отпуск (передача) электроэнергии
в т.ч.
21.2 | не сетевым организациям
21.3 | сетевым организациям
в т.ч.
21.2.1
21.2.1.1 | также в сальдированном выражении (п. 21.2.1 - п. 19.2.1)
……
22 | Трансформировано из сети 35 кВ в
23 | - CН 2
24 | - НН
25 | Поступление электроэнергии в сеть СН 2
в т.ч. из
25.1 | не сетевых организаций
25.2 | сетевых организаций
в т.ч. из
25.2.1
……
26 | Потери электроэнергии
27 | Отпуск (передача) электроэнергии
в т.ч.
27.1 | не сетевым организациям
27.2 | сетевым организациям
в т.ч.
27.2.1
27.2.1.1 | также в сальдированном выражении (п. 27.2.1 - п. 25.2.1)
……
28 | Трансформировано из сети 10 - 6 кВ в
29 | - НН
30 | Поступление электроэнергии в сеть НН
в т.ч. из
30.1 | не сетевых организаций
30.2 | сетевых организаций
в т.ч. из
30.2.1
……
31 | Потери электроэнергии
32 | Отпуск (передача) электроэнергии
в т.ч.
32.1 | не сетевым организациям
32.2 | сетевым организациям
в т.ч.
32.2.1
32.2.1.1 | также в сальдированном выражении (п. 27.2.1 - п. 25.2.1)
……
| Генеральный директор |  |  |  | Тихонова Т.Е.